## Тендер б.х 2021
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2021 році
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Відділ біохімічних досліджень | Відділ загально-клінічних досліджень | Відділ імунологічних та мікробіологічних досліджень | Відділ молекулярної діагностики | Відділ експрес-діагностики | Відділ лабораторного обстеження та контролю якості донорської крові | Бактеріологічна лабораторія | Старший лаборант УРЦ | Загальна кількість | Ціна за 1 одиницю без ПДВ | ПДВ за 1 одиницю | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
Реагенти до аналізатору електролітів "Elektrolyte Analyzer — 9180" (закрита система)
1 | Фасовка для рідини та контейнер для відходів. Містить калібраційні та промивні розчини | набір | [8 empty] | 33 |  |  | 3007.18 | 99236.94 | 3156.5 | 104164.5 | 3081.84 | 101700.72 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52867 Множинні електроліти IVD, калібратор
2 | Контрольний матеріал ISETROL для відстеження ISETROL Electrolyte аналізу натрію, калію, іонізованого кальцію, Controls літію, хлориду, загального діоксиду вуглецю, іонізованого магнію та рН | набір | [8 empty] | 3 |  |  | 4295.53 | 12886.59 | 4510.05 | 13530.15 | 4402.79 | 13208.37 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал
3 | Розчин для очистки аналізатору 9180 Cleaning Solution ELECTROLУТЕ ANAL YZER | шт | [8 empty] | 1 |  |  | 520.01 | 520.01 | 545.7 | 545.7 | 532.855 | 532.855 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
4 | Кондиціонер для електроду натрію | шт | [8 empty] | 1 |  |  | 862.93 | 862.93 | 905.22 | 905.22 | 884.075 | 884.075 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC | 59238 Іоноселектівний електрод референтний розчин ІВД, реагент
5 | Мембранний електрод для IVD вимірювань калію | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 4559.34 | 9118.68 | 4787.18 | 9574.36 | 4673.26 | 9346.52 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC | 52892 Калій (K+) IVD, набір, йонселективні електроди
6 | Мембранний електрод для IVD вимірювань кальцію | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 4629.06 | 9258.12 | 4856.73 | 9713.46 | 4742.895 | 9485.79 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52874 Кальцій (Ca2+) IVD, набір, йонселективні електроди
7 | Мембранний електрод для IVD вимірювань хлориду | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 5091.98 | 10183.96 | 5345.72 | 10691.44 | 5218.85 | 10437.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC | 52876Хлорид (Cl-) IVD, набір, йонселективні електроди
8 | Еталонний електрод для закриття електричного вимірювального ланцюга | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 6023.81 | 12047.62 | 6324.77 | 12649.54 | 6174.29 | 12348.58 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59241 Референтний електрод ІВД
9 | Електрод для встановлення електричного контакту між зразком та еталонним електродом | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 8519.9 | 17039.8 | 8945.2 | 17890.4 | 8732.55 | 17465.1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59241 Референтний електрод ІВД
10 | Розчинник сечі | шт | [8 empty] | 1 |  |  | 1753.97 | 1753.97 | 1841.47 | 1841.47 | 1797.72 | 1797.72 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
11 | Скляний капілярний електрод для IVD вимірювань іонів натрію | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 7321.75 | 14643.5 | 7686.88 | 15373.76 | 7504.315 | 15008.63 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 52896 Натрій (Na+) IVD, набір, йонселективні електроди
[14 empty] | Загальна сума | 187552.12 | Загальна сума | 196880 |  | 192216.06
Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas Integra 400 Plus" (закрита система):
1 | Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffé Gen.2 (700 tests) | шт | [8 empty] | 15 |  |  | 623.58 | 9353.7 | 653.77 | 9806.55 | 638.675 | 9580.125 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53252 Креатинін IVD, реагент
2 | Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) | шт | [8 empty] | 24 |  |  | 748.18 | 17956.32 | 785.38 | 18849.12 | 766.78 | 18402.72 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент
3 | Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази(АСТ) /Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL) | шт | [8 empty] | 16 |  |  | 748.18 | 11970.88 | 785.38 | 12566.08 | 766.78 | 12268.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент
4 | Тест для визначення гамма-глутамілтрансферази /GGT gamma-Glutamyltransferase ver.2 | шт | [8 empty] | 7 |  |  | 1065.28 | 7456.96 | 1118.15 | 7827.05 | 1091.715 | 7642.005 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент
5 | Тест для кількісного визначення ліпази (200 тестів) /Lipase colorimetric (LIPC) 200 tests | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 1418.41 | 4255.23 | 1487.3 | 4461.9 | 1452.855 | 4358.565 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53111 Ліпаза IVD, реагент
6 | Тест для визначення глюкози, 800 тестів/ | шт | [8 empty] | 17 |  |  | 1197.55 | 20358.35 | 1257.25 | 21373.25 | 1227.4 | 20865.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53307 Глюкоза IVD, реагент
7 | Тест для визначення лужної фосфатази, 400 тестів/ | шт | [8 empty] | 7 |  |  | 857.42 | 6001.94 | 899.87 | 6299.09 | 878.645 | 6150.515 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52929Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент
8 | Тест для кількісного визначення кальцію (300 тестів) /Calcium Gen.2 (300 tests) | шт | [8 empty] | 6 |  |  | 935.36 | 5612.16 | 981.19 | 5887.14 | 958.275 | 5749.65 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 52875 Кальцій (Ca2+) IVD, реагент
9 | Тест для кількісного визначення неорганічного фосфату /PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2 | шт | [8 empty] | 8 |  |  | 686.18 | 5489.44 | 720.11 | 5760.88 | 703.145 | 5625.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD, реагент
10 | Тест для кількісного визначення заліза /IRON2/Iron Gen.2 | шт | [8 empty] | 13 |  |  | 885.76 | 11514.88 | 929.83 | 12087.79 | 907.795 | 11801.335 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 54762 Залізо IVD, реагент
11 | Тест для кількісного визначення сечовини/ азоту сечовини /(UREA) | шт | [8 empty] | 20 |  |  | 748.18 | 14963.6 | 785.38 | 15707.6 | 766.78 | 15335.6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент
12 | Тест для визначення загального холестерину /CHOL HiCo Gen.2, cobas c, Int. | шт | [8 empty] | 6 |  |  | 695.03 | 4170.18 | 729.74 | 4378.44 | 712.385 | 4274.31 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53362 Загальний холестерин IVD, реагент
13 | Тест для кількісного визначення холестерину-ЛПВЩ, Gen.4 | шт | [8 empty] | 4 |  |  | 3510.59 | 14042.36 | 3685.08 | 14740.32 | 3597.835 | 14391.34 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-30/DEC | 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент
14 | Тест для визначення ЛПНЩ-холестерин 3 покоління (200 тестів) | набір | [8 empty] | 7 |  |  | 3313.36 | 23193.52 | 3478.57 | 24349.99 | 3395.965 | 23771.755 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 53412 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) IVD, реагент
15 | Тест для визначення загального вмісту білку /TP2/Total Protein Gen.2 | шт | [8 empty] | 35 |  |  | 413.35 | 14467.25 | 433.35 | 15167.25 | 423.35 | 14817.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53989 Загальний білок IVD, реагент
16 | Тест для кількісного визначення загального білку /TPUC3, Total Protein Urine/CSF Gen.3 | набір | [8 empty] | 7 |  |  | 885.76 | 6200.32 | 929.83 | 6508.81 | 907.795 | 6354.565 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53989 Загальний білок IVD, реагент
17 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну, 250 тестів/Bilirubin Total Gen.3 | шт | [8 empty] | 15 |  |  | 727.51 | 10912.65 | 762.91 | 11443.65 | 745.21 | 11178.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53231 Загальний білірубін IVD, реагент
18 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну /Bilirubin-Direct (BIL-D2) | шт | [8 empty] | 10 |  |  | 748.18 | 7481.8 | 785.38 | 7853.8 | 766.78 | 7667.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент
19 | Тест для кількісного визначення альбуміну /Albumin Immunoturbidimetric Gen.2 (ALB-T) | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 2119.94 | 4239.88 | 2225.6 | 4451.2 | 2172.77 | 4345.54 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз
20 | Тест для визначення концентрації альбуміну /ALB BCG Gen.2, cobas c, Int. | шт | [8 empty] | 8 |  |  | 719.24 | 5753.92 | 754.35 | 6034.8 | 736.795 | 5894.36 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53599 Альбумін IVD, реагент
21 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази /AMYL2/ alpha-Amylase EPS ver.2 | шт | [8 empty] | 12 |  |  | 2234.5 | 26814 | 2345.44 | 28145.28 | 2289.97 | 27479.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 52941 Загальна амілаза IVD, реагент
22 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази підшлункової залози /alpha-Amylase EPS Pancreatic (AMY-P) | шт | [8 empty] | 5 |  |  | 2182.54 | 10912.7 | 2290.87 | 11454.35 | 2236.705 | 11183.525 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 38502 Амілазний комплект
23 | Тест для кількісного визначення активності антитромбіна /AT /Antithrombin | шт | [8 empty] | 10 |  |  | 3741.48 | 37414.8 | 3927.97 | 39279.7 | 3834.725 | 38347.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 56156 Антитромбін III (ATIII) IVD, реагент
24 | Тест для кількісного визначення каталітичної активності креатинкінази /Creatine Kinase (CKL) | шт | [8 empty] | 4 |  |  | 1579.62 | 6318.48 | 1658.5 | 6634 | 1619.06 | 6476.24 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-15/DEC | 38512 Комплект активності ізоферменту креатинкінази
25 | Тест для кількісного імунологічного визначення С-реактивного білку /C-Reactive Protein (Latex), 4 Gen. | шт | [8 empty] | 15 |  |  | 5936.41 | 89046.15 | 6232.75 | 93491.25 | 6084.58 | 91268.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов №UA.TR.754.D. 36691549/IV-70/DEC | 53707 Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка
26 | Тест для кількісного визначення альфа1-кислого глікопротеїна /AAGP2, Tina-quant alpha1-Acid Glycoprotein Gen.2 | шт | [8 empty] | 4 |  |  | 3746.8 | 14987.2 | 3934.39 | 15737.56 | 3840.595 | 15362.38 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 36010 Альфа1-кислотний глікопротеїновий комплект
27 | Тест для визначення лактат дегідрогенази / LDHI2 Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC ver.2 | шт | [8 empty] | 4 |  |  | 1195.19 | 4780.76 | 1254.04 | 5016.16 | 1224.615 | 4898.46 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент
28 | Тест для кількісного визначення тригліцеридів /Triglycerides (TRIGL) | шт | [8 empty] | 7 |  |  | 389.74 | 2728.18 | 408.74 | 2861.18 | 399.24 | 2794.68 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53462 Тригліцериди IVD, реагент
29 | Тест для кількісного визначення сечової кислоти /UA2/Uric Acid ver.2 | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 1475.7 | 4427.1 | 1549.36 | 4648.08 | 1512.53 | 4537.59 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53586 Сечова кислота IVD, реагент
30 | Тест для кількісного визначення продуктів розпаду фібринів (100 тестів) /Tina-quant D-Dimer Gen.2 (100 tests) | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 8730.13 | 17460.26 | 9165.62 | 18331.24 | 8947.875 | 17895.75 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47349 D-димер IVD, реагент
31 | Тест для кількісного визначення трансферіна /TRSF Tina-quant Transferrin ver.2 | шт | [8 empty] | 7 |  |  | 2026.64 | 14186.48 | 2127.16 | 14890.12 | 2076.9 | 14538.3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53994 Трансферин IVD, реагент
32 | Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові та плазми /UIBC Unsaturated Iron-Binding Capacity | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 656.65 | 1969.95 | 689.08 | 2067.24 | 672.865 | 2018.595 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53908 Загальна залізозв’язувальна здатність (TIBC) IVD, реагент
33 | Тест для кількісного визначення альфа1-антитрипсина /AAT2 Tina-quant alpha1-Antitrypsin ver.2 | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 2026.64 | 4053.28 | 2127.16 | 4254.32 | 2076.9 | 4153.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53605 Альфа-1-антитрипсин (інгібітор протеази) IVD, реагент
34 | Тест для кількісного імунологічного визначення церулоплазміну /Ceruloplasmin (CERU) | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 4365.06 | 8730.12 | 4582.81 | 9165.62 | 4473.935 | 8947.87 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53634 Церулоплазмін IVD, реагент
35 | Тест для кількісного визначення концентрації лактату /LACT2/ Lactate Gen.2 | шт | [8 empty] | 5 |  |  | 1512.3 | 7561.5 | 1587.88 | 7939.4 | 1550.09 | 7750.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53346 Лактат IVD, реагент
36 | Тест для кількісного визначення концентрації аміаку /Ammonia (NH3L) | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 2234.5 | 6703.5 | 2345.44 | 7036.32 | 2289.97 | 6869.91 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53208 Аміак IVD, реагент
37 | Калібратор для автоматичних систем Cfas Proteins | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 5814.68 | 5814.68 | 6104.35 | 6104.35 | 5959.515 | 5959.515 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 30505 Білок плазми крові IVD, калібратор
38 | Калібратор для автоматичних систем Cfas Lipids | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 997.24 | 997.24 | 1046.46 | 1046.46 | 1021.85 | 1021.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53356 Множинні ліпідні аналіти IVD, калібратор
39 | Набір контролів D-Dimer Gen.2 I/II | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 11169.14 | 11169.14 | 11727.2 | 11727.2 | 11448.17 | 11448.17 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47347 D-димер IVD, контрольний матеріал
40 | Набір калібраторів D-Dimer Gen.2 | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 6413.39 | 6413.39 | 6733.51 | 6733.51 | 6573.45 | 6573.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 47348 D-димер IVD, калібратор
41 | Набір контрольних сироваток 1/PreciControl ClinChem Multi 1 (20*5мл) | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 15739.17 | 15739.17 | 16525.08 | 16525.08 | 16132.125 | 16132.125 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал
42 | Набір контрольних сироваток 2/PreciControl ClinChem Multi 2 (20*5мл) | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 15739.17 | 15739.17 | 16591.42 | 16591.42 | 16165.295 | 16165.295 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал
43 | Калібратор PRECIMAT CHROMOGEN | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 4039.29 | 4039.29 | 4240.41 | 4240.41 | 4139.85 | 4139.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор
44 | Набір контрольних сироваток PRECICHROM I/II | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 5976.64 | 5976.64 | 6448.89 | 6448.89 | 6212.765 | 6212.765 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 46797 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал
45 | Набір для проведення контролю якості/Precinorm PUC | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 5052.91 | 5052.91 | 5305.06 | 5305.06 | 5178.985 | 5178.985 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал
46 | Калібратор для автоматичних систем /C.f.a.s. PUC | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 3601.12 | 3601.12 | 3780.31 | 3780.31 | 3690.715 | 3690.715 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор
47 | Калібратор для автоматичних систем Cfas | набір | [8 empty] | 2 |  |  | 2991.7 | 5983.4 | 3140.45 | 6280.9 | 3066.075 | 6132.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор
48 | CFAS PAC | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 2493.08 | 2493.08 | 2617.22 | 2617.22 | 2555.15 | 2555.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 30217 Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор
49 | Контроль Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Control Normal | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 4000.26 | 4000.26 | 4199.75 | 4199.75 | 4100.005 | 4100.005 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 53207/ 55611/ 60772 Аміак IVD, контрольний матеріал/ Етиловий спирт IVD, контрольний матеріал/ Діоксид вуглецю (CO2) ІВД, контрольний матеріал
50 | Калібратор Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Calibrator | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 3387.07 | 3387.07 | 3555.61 | 3555.61 | 3471.34 | 3471.34 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 60771/55610/53206 Діоксид вуглецю (CO2) ІВД, калібратор/ Етиловий спирт IVD, калібратор/ Аміак IVD, калібратор
51 | Розчин для очищення зразка і проб реагенту та системи для внутрішньовенних інфузій | шт | [8 empty] | 10 |  |  | 900.28 | 9002.8 | 944.81 | 9448.1 | 922.545 | 9225.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
52 | Касета MULTI PACK | набір | [8 empty] | 6 |  |  | 566.61 | 3399.66 | 594.92 | 3569.52 | 580.765 | 3484.59 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC | 63042
53 | Розчинник NaCl 9% diluent | шт | [8 empty] | 1 |  |  | 1125.03 | 1125.03 | 1181.28 | 1181.28 | 1153.155 | 1153.155 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
[14 empty] | Загальна сума | 567423.85 | Загальна сума | 595861.6 |  | 581642.725
Реагенти до біохімічного аналізатору "Cobas 6000" (закрита система), експрес-аналізатор REFLOTRON (закрита система):
1 | Промивний розчин NaOHD для проб реагенту та/або реакційних камер в системах Roche/Hitachi cobas c | шт | [8 empty] | 34 |  |  | 456.43 | 15518.62 | 478.29 | 16261.86 | 467.36 | 15890.24 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
2 | Промивний розчин Cell wash Solution I/NaOH-D | набір | [8 empty] | 10 |  |  | 944.35 | 9443.5 | 990.82 | 9908.2 | 967.585 | 9675.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
3 | Промивний розчин Cell wash Solution IІ /Acid wash solution | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 2271.48 | 2271.48 | 2385.03 | 2385.03 | 2328.255 | 2328.255 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
4 | Детергент ECO-D /ECOtergent | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 18149.78 | 18149.78 | 19056.7 | 19056.7 | 18603.24 | 18603.24 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
5 | Набір для очищення CleanCell M Elecsys,cobas e | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 1070.26 | 3210.78 | 1123.5 | 3370.5 | 1096.88 | 3290.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
6 | Набір ProCell M | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 4016.63 | 12049.89 | 4216.87 | 12650.61 | 4116.75 | 12350.25 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
7 | Промивний розчин PreClean M | набір | [8 empty] | 2 |  |  | 2637.26 | 5274.52 | 2769.16 | 5538.32 | 2703.21 | 5406.42 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
8 | Очищуюючий розчин ProbeWash M | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 2348.91 | 4697.82 | 2467.42 | 4934.84 | 2408.165 | 4816.33 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
9 | Тест для кількісного визначення феритину (250 тестів) / Tina-quant Ferritin Gen.4 250 tests) | шт | [8 empty] | 5 |  |  | 8948.61 | 44743.05 | 9395.67 | 46978.35 | 9172.14 | 45860.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 53719 Феритин IVD, реагент
10 | Тест для кількісного визначення магнію, вер 2, 250 тестів / Magnesium Gen.2 250 tests) | шт | [8 empty] | 6 |  |  | 1900.26 | 11401.56 | 1995.55 | 11973.3 | 1947.905 | 11687.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 52883 Магній (Mg2+) IVD, реагент
11 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну А /Immunglobulin A Gen.2 (IGA) | шт | [8 empty] | 10 |  |  | 2783.66 | 27836.6 | 2926.45 | 29264.5 | 2855.055 | 28550.55 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53759 Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD, реагент
12 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну G /Immunglobulin G Gen.2 (IGG) | шт | [8 empty] | 10 |  |  | 2273.46 | 22734.6 | 2386.1 | 23861 | 2329.78 | 23297.8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53786 Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD, реагент
13 | Тест для кількісного визначення імуноглобуліну М /Immunglobulin M Gen.2 (IGM) | шт | [8 empty] | 10 |  |  | 3034.64 | 30346.4 | 3185.39 | 31853.9 | 3110.015 | 31100.15 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC | 53794 Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD, реагент
14 | Тест для кількісного визначення антитіл до стрептолізину О / ASLOТ Tina-quant Antistreptolysin O | шт | [8 empty] | 3 |  |  | 4261.13 | 12783.39 | 4473.67 | 13421.01 | 4367.4 | 13102.2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC | 37756 Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин
15 | Активатор для систем cobas c, Integra, c 111 | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 1771.46 | 1771.46 | 1802.95 | 1802.95 | 1787.205 | 1787.205 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 59238 Іоноселектівний електрод референтний розчин ІВД, реагент
16 | Калібратор Fe Standart | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 1285.57 | 1285.57 | 1349.27 | 1349.27 | 1317.42 | 1317.42 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 54760
17 | Розчинник для розведення проби при виконанні тестів із застосуванням реагентів на системах cobas c, (50 мл) | шт | [8 empty] | 5 |  |  | 365.78 | 1828.9 | 276.06 | 1380.3 | 320.92 | 1604.6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
18 | Промивний розчин для пробовідбірного зонду | шт | [8 empty] | 2 |  |  | 1816.93 | 3633.86 | 1906.74 | 3813.48 | 1861.835 | 3723.67 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
19 | Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 1246.54 | 1246.54 | 1308.61 | 1308.61 | 1277.575 | 1277.575 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем
20 | Тест для визначення рівня АЛТ, 30шт /Reflotron GPT, 30 tests | паков | [8 empty] | 43 |  |  | 1616.52 | 69510.36 | 1697.02 | 72971.86 | 1656.77 | 71241.11 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. № UA.TR.754.D.36691549/IV-6/DEC | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент
21 | Контроль універсальний /Reflotron Precinorm U | набір | [8 empty] | 2 |  |  | 1203.85 | 2407.7 | 1262.6 | 2525.2 | 1233.225 | 2466.45 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. № UA.TR.754.D.36691549/IV-6/DEC | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал
22 | Капілярна трубка до Рефлотрону (5x100 шт) | набір | [8 empty] | 1 |  |  | 1935.36 | 1935.36 | 2033 | 2033 | 1984.18 | 1984.18 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | декл.відпов. № UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC | 57893 Мікрокапілярна трубка для збору крові ІВД, без добавок
[14 empty] | Загальна сума | 304081.74 | Загальна сума | 318642.79 |  | 311362.265
[15 empty] | 1059057.71 |  | 1111384.39 |  | 1085221.05

## Лист2
3119.55 | 218.3685 | 3337.9185
1832.25 | 128.2575 | 1960.5075
1832.25 | 128.2575 | 1960.5075
1915.2 | 134.064 | 2049.264
887.25 | 62.1075 | 949.3575
651 | 45.57 | 696.57
5306.7 | 371.469 | 5678.169
5306.7 | 371.469 | 5678.169
5306.7 | 371.469 | 5678.169
27988.632
27988.632