## Roche Diagnostics
Медико-технічне завдання на реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2021 рік
№з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од.вим. | Відділ біохімічних досліджень | Відділ загально-клінічних досліджень | Відділ імунологічних та мікробіологічних досліджень | Відділ молекулярної діагностики | Відділ експрес-діагностики | Відділ лабораторного обстеження та контролю якості донорської крові | Бактеріологічна лабораторія | Старший лаборант УРЦ | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | Код та назва національного класифікатору медичного виробу | Катя | Віта | аня |  |  |  | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015
Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas С 111, аналізаторів газів та електролітів Cobas b 221, Cobas b 121 (закрита система):
1 | Тест для кількісного визначення АЛТ | уп. | [8 empty] | 10 | 1330.41 | 13304.1 | 1396.35 | 13963.5 | 1363.38 | 13633.8 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18,06,2025 | 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент |  | 4 |  | 0 | 0 | 5321.64 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
2 | Тест для кількісного визначення АСТ | уп. | [8 empty] | 10 | 1299.13 | 12991.3 | 1363.18 | 13631.8 | 1331.155 | 13311.55 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-6/DEK від 07.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент |  | 4 |  | 0 | 0 | 5196.52 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
3 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну | уп. | [8 empty] | 12 | 531.46 | 6377.52 | 557.47 | 6689.64 | 544.465 | 6533.58 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.18.06.2025 | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент |  | 7 |  | 0 | 0 | 3720.22 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
4 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази | уп. | [8 empty] | 10 | 2182.54 | 21825.4 | 2290.87 | 22908.7 | 2236.705 | 22367.05 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52941 Загальна амілаза IVD, реагент |  | 4 |  | 0 | 0 | 8730.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
5 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну | уп. | [8 empty] | 9 | 1818.78 | 16369.02 | 1908.88 | 17179.92 | 1863.83 | 16774.47 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53231 Загальний білірубін IVD, реагент |  | 1 |  | 0 | 0 | 1818.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
6 | Тест для кількісного визначення креатиніну | шт. | [8 empty] | 10 | 779.48 | 7794.8 | 817.48 | 8174.8 | 798.48 | 7984.8 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53252 Креатинін IVD, реагент |  | 5 |  | 0 | 0 | 3897.4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
7 | Тест для кількісного визначення глюкози | шт. | [8 empty] | 15 | 1039.3 | 15589.5 | 1090.33 | 16354.95 | 1064.815 | 15972.225 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53307 Глюкоза IVD, реагент |  | 8 |  | 0 | 0 | 8314.4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
8 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білку | шт. | [8 empty] | 16 | 1236.54 | 19784.64 | 1297.91 | 20766.56 | 1267.225 | 20275.6 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53989 Загальний білок IVD, реагент |  | 5 |  | 0 | 0 | 6182.7 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
9 | Тест для кількісного визначення сечовини | шт. | [8 empty] | 10 | 810.77 | 8107.7 | 850.65 | 8506.5 | 830.71 | 8307.1 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент |  | 5 |  | 0 | 0 | 4053.85 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
10 | Розчин для очистки ISE для системи cobas с 111 | шт. | [8 empty] | 8 | 472.04 | 3776.32 | 495.41 | 3963.28 | 483.725 | 3869.8 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-10/DEK від 14.03.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |  | 6 |  | 0 | 0 | 2832.24 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
11 | Розчинник для розведення проби при використанні тестів із застосуванням реагентів на системах cobas с 111 (4*12 мл) | шт. | [8 empty] | 1 | 886.43 | 886.43 | 929.83 | 929.83 | 908.13 | 908.13 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-10/DEK від 14.03.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 1 |  | 0 | 0 | 886.43 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
12 | Тест для кількісного визначення С-реактивного білку | шт. | [8 empty] | 12 | 4748.89 | 56986.68 | 4986.2 | 59834.4 | 4867.545 | 58410.54 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-7/DEK від 12.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 53707 С-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент |  | 6 |  | 0 | 0 | 28493.34 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
13 | Розчин для промивки /S1 RINSE SOLUTION | уп. | [8 empty] | 6 | 3795.03 | 22770.18 | 3984.68 | 23908.08 | 3889.855 | 23339.13 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.05.2017 термін дії декларації до 18.06,2025 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 4 |  | 0 | 0 | 15180.12 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
14 | Розчин для промивки /S2 FLUID PACK | уп. | [8 empty] | 11 | 6690.89 | 73599.79 | 7024.55 | 77270.05 | 6857.72 | 75434.92 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 4 |  | 0 | 0 | 26763.56 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
15 | Розчин S3 Fluid Pack А | уп. | [8 empty] | 10 | 8178.04 | 81780.4 | 8586.75 | 85867.5 | 8382.395 | 83823.95 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |  | 3 |  | 0 | 0 | 24534.12 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
16 | Контрольний розчин PLUS B, рівень 1, 30 шт. | уп. | [8 empty] | 2 | 4210.54 | 8421.08 | 4420.17 | 8840.34 | 4315.355 | 8630.71 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал |  | 1 |  | 0 | 0 | 4210.54 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
17 | Контрольний розчин PLUS B, рівень 2, 30 шт. | уп. | [8 empty] | 6 | 4210.54 | 25263.24 | 4420.17 | 26521.02 | 4315.355 | 25892.13 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал |  | 4 |  | 0 | 0 | 16842.16 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
18 | Контрольний розчин PLUS B, рівень 3, 30 шт. | уп. | [8 empty] | 2 | 4210.54 | 8421.08 | 4420.17 | 8840.34 | 4315.355 | 8630.71 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал |  | 1 |  | 0 | 0 | 4210.54 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
19 | Електрод рСО2 Elektrode | шт. | [9 empty] | 19138.48 | 0 |  | 0 | 9569.24 | 0 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.05.2017 термін дії декларації до 08.11.2020 | 54500 Гази крові pCO2 IVD, набір, йон-селективні електроди |  |  |  | 0 | 0 |  | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
20 | Електрод рО2 Elektrode | шт. | [9 empty] | 15305.47 | 0 |  | 0 | 7652.735 | 0 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.05.2017 термін дії декларації до 08.11.2021 | 54501 Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди |  |  |  | 0 | 0 |  | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
21 | Електрод рН Elektrode | шт. | [9 empty] | 7510.13 | 0 |  | 0 | 3755.065 | 0 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.05.2017 термін дії декларації до 08.11.2022 | 54499 Гази крові pH IVD, набір, йон-селективні електроди |  |  |  | 0 | 0 |  | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
22 | Референсний мікроелектрод | шт. | [9 empty] | 8120.71 | 0 |  | 0 | 4060.355 | 0 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.05.2017 термін дії декларації до 08.11.2023 | 59241 Референтний електрод ІВД |  |  |  | 0 | 0 |  | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
23 | Референсний мікроелектрод | шт. | [8 empty] | 1 | 8120.71 | 8120.71 | 8525.76 | 8525.76 | 8323.235 | 8323.235 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52876 Хлорид (Cl-) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 8120.71 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
24 | Електрод Chloride Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 5244.93 | 5244.93 | 5506.22 | 5506.22 | 5375.575 | 5375.575 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52896 Натрій (Na+) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 5244.93 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
25 | Електрод Potasium Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 6822.76 | 6822.76 | 7163.65 | 7163.65 | 6993.205 | 6993.205 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52892 Калій (К+) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 6822.76 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
26 | Електрод Calcium Elektrode | шт. | [8 empty] | 1 | 7021.78 | 7021.78 | 7372.3 | 7372.3 | 7197.04 | 7197.04 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-9/DEK від 24.04.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 52874 Кальцій (Са+) IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 1 |  | 0 | 0 | 7021.78 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
27 | Сенсор для визначення глюкози, лактату | шт. | [8 empty] | 4 | 3341.78 | 13367.12 | 3508.53 | 14034.12 | 3425.155 | 13700.62 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-12/DEK від 06.07.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 30208/53305 Лактатний електрод/ Глюкоза IVD,набір, йон-селективні електроди |  | 2 |  | 0 | 0 | 6683.56 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
28 | Адаптер для ампул | уп. | [8 empty] | 3 | 1524.45 | 4573.35 | 1599.65 | 4798.95 | 1562.05 | 4686.15 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-12/DEK від 06.07.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 62010 Адаптер до штатива для пробірок до приладу / аналізатору ІВД | [6 empty] | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
29 | Депротеінізатор Roche OMNI C, OMNI S, cobas b 121, cobas b 221 (125 мл) | шт. | [8 empty] | 2 | 755.48 | 1510.96 | 792.87 | 1585.74 | 774.175 | 1548.35 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-12/DEK від 06.07.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |  | 1 |  | 0 | 0 | 755.48 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
30 | Мікро кювета для аналізатору сobas c 111 | шт. | [8 empty] | 16 | 4709.16 | 75346.56 | 4944.47 | 79111.52 | 4826.815 | 77229.04 | Декларація про відповідність UA.TR.754.D.36691549/IV-10/DEK від 14.03.2017 термін дії декларації до 18.06.2025 | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання |  | 2 |  | 0 | 0 | 9418.32 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви
| Загальна вартість: | [11 empty] | 526057.35 |  | 552249.47 |  | 539153.41
[23 empty] | 0 | 0 | 215256.26