ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету: Послуги з технічного обслуговування ліфтів– код ДК 021:2015 – 50750000-7  (технічне обслуговування ліфтів) на 2021рік.

- Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати в електронному вигляді  (у  форматі pdf.)  копії наступних документів:

- Довідка, складена в довільній формі  яка містить данні про обладнання та матеріально технічну базу.

- Довідка про наявність власного або орендованого Сервісного Центру (складських приміщень) в м. Києві з підтверджуючими документами.

- Копії:

- ліцензії на право здійснення Учасником діяльності,  передбаченою цією закупівлею (якщо ця діяльність в цілому або будь-яка її частка підлягає обов’язковому ліцензуванню);

- діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (відповідно до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки») (у передбачених законодавством випадках)

- або

- деклації відповідності матенрально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (Додаток 8 до Порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 48 «Про внесення змін до постанов КМУ від 25.08.2010 року № 725 і від 26.10.2011 року № 1107)

- Копія сертифіката наданого виробником («Kleemann) спеціалістам спеціалізованої організації, яка має виконувати роботи з технічного обслуговування ліфта у гарантійний термін. Гарантійний термін визначає виробник, за умови, що він або інша спеціалізована організація, яка має відповідний сертифікат, наданий виробником, виконує роботи з монтажу та технічного обслуговування ліфта на період дії гарантійного терміну.

- Довідка в довільній формі про наявність в учасника систем та приладів діагностики для виявлення несправностей, для якісного технічного обслуговування установок.

Технічні вимоги

Замовник передає, а Виконавець приймає на себе обов`язки щодо надання послуг з технічного обслуговування ліфтів за формою часткове технічне обслуговування  і ремонт ліфтів.

Перелік та обсяги послуг визначаються у відповідності до "Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 №150 і "Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів і систем диспетчеризації", затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 р. №369.

Послуги з технічного обслуговування ліфтів – 28 шт.

Місце надання послуг: м. Київ, вул.Чорновола, 28/1, вул.Шолуденко,10 , вул.Стрітенська 7-9.

| № | Адреса | В/п | Зуп. | Швидкість м\с | Рік | Завод-виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул.Шолуденко,10 | 500 | 4 | 0,71 | 1986 | Щербінка |
| 2 | вул.Стрітенська 7-9 | 1150 | 9 | 1,00 | 2016 | KONE |
| 3 | вул.Стрітенська 7-9 | 1000 | 9 | 1,00 | 2015 | KONE |
| 4 | вул.Чорновола, 28/1 | 320 | 4 | 0,71 | 1974 | Київський |
| 5 | вул.Чорновола, 28/1 | 1000 | 5 | 1,00 | 1987 | Карачаровский |
| 6 | вул.Чорновола, 28/1 | 500 | 3 | 0,50 | 1988 | Спитак |
| 7 | вул.Чорновола, 28/1 | 1000 | 3 | 0,50 | 1988 | Свердловский |
| 8 | вул.Чорновола, 28/1 | 630 | 3 | 1,00 | 2009 | Kleemann |
| 9 | вул.Чорновола, 28/1 | 1250 | 3 | 1,00 | 2009 | Doppler |
| 10 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 12 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 11 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 10 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 12 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 9 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 13 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 7 | 1,00 | 2015 | KONE |
| 14 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 7 | 1,00 | 2016 | KONE |
| 15 | вул.Чорновола, 28/1 | 450 | 7 | 1,00 | 2017 | MP Карат |
| 16 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 12 | 1,60 | 2013 | Kleemann |
| 17 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 10 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 18 | вул.Чорновола, 28/1 | 1600 | 12 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 19 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 9 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 20 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 21 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 22 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 23 | вул.Чорновола, 28/1 | 630 | 9 | 1,60 | 2020 | Kleemann |
| 24 | вул.Чорновола, 28/1 | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 25 | вул.Чорновола, 28/1 | 1200 | 2 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 26 | вул.Чорновола, 28/1 | 300 | 10 | 0,25 | 2020 | SKG |
| 27 | вул.Чорновола, 28/1 | 500 | 2 | 0,25 | 2020 | SKG |
| 28 | вул.Чорновола, 28/1 | 500 | 2 | 0,25 | 2020 | SKG |

Очікувана вартість закупівлі складає 465000,00грн. (чотириста шістдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.