## Аркуш1
Технічне завдання для закупівлі реагентів на 2021 рік для біохімічного автоматичного аналізатора COBAS INTEGRA 400plus (закрита систама) КХТекспрес лабораторія УРЦ з КЛД та метрології
№ з/п | Назва реактиву, або еквівалент | КОД СPV | НКМВ | Од. вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | Відомості про державну реєстрацію/ технічний регламент
1 | Розчинник NaCl 9% diluent | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 58237 | набір | 1 | 1125.03 | 1125.03 | 1181.28 | 1181.28 | 1153.155 | 1153.155 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
2 | Активатор для систем cobas c, Integra, c 111 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 59238 | набір | 1 | 1717.46 | 1717.46 | 1802.95 | 1802.95 | 1760.205 | 1760.205 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3
3 | Касета з очищуючим розчином /Cleaner Cassette, 150 tests | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 59058 | шт. | 15 | 296.52 | 4447.8 | 310.3 | 4654.5 | 303.41 | 4551.15 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
4 | Розчин для очищення зразка і проб реагенту та системи для внутрішньовенних інфузій | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 59058 | шт. | 16 | 900.28 | 14404.48 | 946.95 | 15151.2 | 923.615 | 14777.84 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3
5 | Тест для визначення похибки та точності дозування зразку та реагенту | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 58048 | шт. | 1 | 965.12 | 965.12 | 1013.29 | 1013.29 | 989.205 | 989.205 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3
6 | Розчин ISE Deproteinizer, 6 x 23 ml | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 59058 | набір | 2 | 1643.39 | 3286.78 | 1724.84 | 3449.68 | 1684.115 | 3368.24 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
7 | Касета cobas Integra для контролю піпетування реагенту | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 58048 | шт. | 1 | 932.38 | 932.38 | 979.05 | 979.05 | 955.715 | 955.715 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC ver.3
8 | Пробірка cobas з отвором блакитна | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 61032 | паков | 2 | 1432.27 | 2864.54 | 1503.35 | 3006.7 | 1467.81 | 2935.62 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-12/DEC ver.3
9 | Калібратор для аналізу Acetaminophen Gen.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 45778 | набір | 1 | 4508.33 | 4508.33 | 4734.75 | 4734.75 | 4621.54 | 4621.54 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
10 | Калібратор для тесту Salicylate /COBAS Salicylate Calibrator | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 41748 | набір | 1 | 5499.27 | 5499.27 | 5773.72 | 5773.72 | 5636.495 | 5636.495 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
11 | Калібратор PRECISET TDM I | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47868 | шт. | 1 | 4836.33 | 4836.33 | 5077.15 | 5077.15 | 4956.74 | 4956.74 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
12 | Калібратор PRECISET DAT PLUS I | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47868 | набір | 2 | 7617.75 | 15235.5 | 7998.25 | 15996.5 | 7808 | 15616 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
13 | Калібратор для калібрування тестів Roche, використовуваних для аналізу людської сечі на аналізаторах для клінічної хімії | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47868 | набір | 2 | 6608.56 | 13217.12 | 6938.95 | 13877.9 | 6773.755 | 13547.52 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-10/DEC ver.3
14 | Калібратор Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Calibrator | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 60771 /55610 /53206 | набір | 2 | 3387.07 | 6774.14 | 3555.61 | 7111.22 | 3471.34 | 6942.68 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
15 | Калібратор для автоматичних систем Cfas | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47868 | набір | 2 | 2991.7 | 5983.4 | 3140.45 | 6280.9 | 3066.075 | 6132.16 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
16 | Калібратор для автоматичних систем /C.f.a.s. PUC | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47868 | набір | 1 | 3601.12 | 3601.12 | 3780.31 | 3780.31 | 3690.715 | 3690.715 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
17 | Набір контролів TDM Control Set | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47869 | набір | 1 | 3878.13 | 3878.13 | 4071.35 | 4071.35 | 3947.74 | 3947.74 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
18 | Контрольний розчин CONTROL SET DAT I | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47869 | набір | 1 | 11833.97 | 11833.97 | 12424.84 | 12424.84 | 12129.405 | 12129.405 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
19 | Контрольний розчин CONTROL SET DAT II | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47869 | набір | 2 | 8523.07 | 17046.14 | 8948.41 | 17896.82 | 8735.74 | 17471.48 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
20 | Контроль Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Control Abnormal | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53207/ 55611/ 60772 | набір | 1 | 4031.75 | 4031.75 | 4232.92 | 4232.92 | 4132.335 | 4132.335 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
21 | Контроль Ammonia/Ethanol/CO2 /NH3/ETH/CO2 Control Normal | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53207/ 55611/ 60772 | набір | 1 | 4000.26 | 4000.26 | 4199.75 | 4199.75 | 4100.005 | 4100.005 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
22 | Набір для проведення процедури контролю якості / Precinorm PUC | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47869 | набір | 1 | 5052.91 | 5052.91 | 5305.06 | 5305.06 | 5178.985 | 5178.985 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
23 | Набір для проведення процедури контролю якості /Precipath PUC | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 47869 | набір | 1 | 5362.65 | 5362.65 | 5630.34 | 5630.34 | 5496.495 | 5496.495 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
24 | Тест для кількісного визначення передозування ацетамінофеном/ONLINE TDM Acetaminophen Gen.2 (150 tests) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55474 | шт. | 2 | 12400.74 | 24801.48 | 13019.76 | 26039.52 | 12710.25 | 25420.5 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
25 | Тест для кількісного визначення карбамазепіну /Carbamazepine | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55372 | шт. | 2 | 8106.54 | 16213.08 | 8404.85 | 16809.7 | 8255.695 | 16511.4 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
26 | Тест для кількісного визначення токсичних рівнів саліцилатів /Salicylate (SALI) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55797 | шт. | 3 | 10133.18 | 30399.54 | 10639.01 | 31917.03 | 10386.095 | 31158.3 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
27 | Тест для кількісного визначення вальпроєвої кислоти /Valproic Acid/free valproic acid | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55433 | шт. | 3 | 8106.54 | 24319.62 | 8511.85 | 25535.55 | 8309.195 | 24927.6 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
28 | Тест для кількісного визначення фенобарбіталу /(PHNB) Phenobarbital | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55759 | шт. | 3 | 8106.54 | 24319.62 | 8511.85 | 25535.55 | 8309.195 | 24927.6 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
29 | Тест для кількісного визначення етанолу /ETOH2/Ethanol Gen.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55612 | шт. | 4 | 1169.21 | 4676.84 | 1227.29 | 4909.16 | 1198.25 | 4793 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
30 | Тест для напівкількісного та якісного визначення барбітуратів /Barbiturates | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55524 | шт. | 4 | 10133.18 | 40532.72 | 10639.01 | 42556.04 | 10386.095 | 41544.4 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
31 | Тест для напівкількісного та якісного визначення морфіну та його метаболітів /COBAS INTEGRA ONLINE DAT Opiates | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55724 | шт. | 2 | 10226.48 | 20452.96 | 10737.45 | 21474.9 | 10481.965 | 20963.94 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
32 | Тест для якісного та напівкількісного визначення бензодіазепінів cobas Integra /ONLINE DAT Benzodiazepines II 200 tests | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55528 | шт. | 2 | 8106.54 | 16213.08 | 8511.85 | 17023.7 | 8309.195 | 16618.4 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
33 | Тест для напівкількісного та якісного визначення фенциклідіну /Phencyclidin | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55749 | шт. | 2 | 10133.18 | 20266.36 | 10639.01 | 21278.02 | 10386.095 | 20772.2 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
34 | Тест для напівкількісного та якісного визначення канабіоїдів /COBAS INTEGRA ONLINE DAT Cannabinoids II | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55553 | шт. | 4 | 8577.19 | 34308.76 | 9005.12 | 36020.48 | 8791.155 | 35164.64 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
35 | Тест для визначення концентрації альбуміну /ALB BCG Gen.2, cobas c, Int. | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53599 | шт. | 4 | 719.24 | 2876.96 | 754.35 | 3017.4 | 736.795 | 2947.2 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
36 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну /Bilirubin-Direct (BIL-D2) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53236 | шт. | 4 | 748.18 | 2992.72 | 785.38 | 3141.52 | 766.78 | 3067.12 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
37 | Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну, 250 тестів/Bilirubin Total Gen.3 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53231 | шт. | 10 | 727.51 | 7275.1 | 762.91 | 7629.1 | 745.21 | 7452.1 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
38 | Тест для кількісного визначення кальцію (300 тестів) /Calcium Gen.2 (300 tests) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 52875 | шт. | 9 | 935.36 | 8418.24 | 981.19 | 8830.71 | 958.275 | 8624.52 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
39 | Тест для кількісного визначення креатинину /Creatinine Jaffé Gen.2 (700 tests) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53252 | шт. | 8 | 623.58 | 4988.64 | 653.77 | 5230.16 | 638.675 | 5109.44 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
40 | Тест для кількісного визначення глюкози /Glucose HK Gen.3 (GLUC3) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53307 | шт. | 8 | 1197.55 | 9580.4 | 1257.25 | 10058 | 1227.4 | 9819.2 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
41 | Тест для кількісного визначення заліза /IRON2/Iron Gen.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 54762 | шт. | 6 | 885.76 | 5314.56 | 930.9 | 5585.4 | 908.33 | 5449.98 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
42 | Тест для кількісного визначення магнію /Magnesium | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 52883 | шт. | 6 | 649.56 | 3897.36 | 681.59 | 4089.54 | 665.575 | 3993.48 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
43 | Тест для кількісного визначення неорганічного фосфату /PHOS2/Phosphate (Inorganic) ver.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 52891 | шт. | 6 | 686.18 | 4117.08 | 720.11 | 4320.66 | 703.145 | 4218.9 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
44 | Тест для визначення загального вмісту білку /TP2/Total Protein Gen.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53989 | шт. | 12 | 413.35 | 4960.2 | 433.35 | 5200.2 | 423.35 | 5080.2 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
45 | Тест для кількісного визначення загального білку /TPUC3, Total Protein Urine/CSF Gen.3 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53989 | шт. | 3 | 885.76 | 2657.28 | 930.9 | 2792.7 | 908.33 | 2724.99 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
46 | Тест для кількісного визначення сечовини/ азоту сечовини /(UREA) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53590 | шт. | 9 | 748.18 | 6733.62 | 785.38 | 7068.42 | 766.78 | 6901.02 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
47 | Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) /Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 52925 | шт. | 4 | 748.18 | 2992.72 | 785.38 | 3141.52 | 766.78 | 3067.12 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
48 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази /AMYL2/ alpha-Amylase EPS ver.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 52941 | шт. | 5 | 2234.5 | 11172.5 | 2345.44 | 11727.2 | 2289.97 | 11449.85 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
49 | Тест для кількісного визначення альфа-амілази підшлункової залози /alpha-Amylase EPS Pancreatic (AMY-P) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 38502 | шт. | 6 | 2182.54 | 13095.24 | 2290.87 | 13745.22 | 2236.705 | 13420.26 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
50 | Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази (АСТ) /Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL) | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 52955 | шт. | 4 | 748.18 | 2992.72 | 785.38 | 3141.52 | 766.78 | 3067.12 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
51 | Тест для якісного та напівкількісного визначення амфетамінів та метамфетамінів /ONLINE DAT Amphetamines II | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 55492 | шт. | 4 | 7599.89 | 30399.56 | 7978.99 | 31915.96 | 7789.44 | 31157.76 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-7/DEC ver.3
52 | Тест для кількісного визначення С - реактивного білка (CRP), 4 ген., cobas c 311/501/502, Integra | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53707 | шт. | 4 | 5939.41 | 23745.64 | 6232.75 | 24931 | 6086.08 | 24344.32 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-70/DEC ver.3
53 | Калібратор для автоматичних систем Cfas Proteins | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 30505 | набір | 1 | 5814.68 | 5814.68 | 6104.35 | 6104.35 | 5959.515 | 5959.515 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-9/DEC ver.3
54 | Тест для кількісноговизначення концентрації лактату /LACT2/Lactate Gen.2 | 33696500-0-Лабораторні реактиви | 53346 | шт. | 9 | 1512.3 | 13610.7 | 1587.88 | 14290.92 | 1550.09 | 13950.81 | декл.відпов. №UA.TR.754.D. 36691549/IV-6/DEC ver.3
| Загальна сума | [5 empty] | 564744.59 |  | 592693.33 |  | 578698.31