ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50420000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання

(ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ІЗ ЗМІННИМИ ДЕТАЛЯМИ у відділеннях інтенсивної терапії ,операційному , фізіотерапевтичноиу та стоматологічному  відділеннях  НДСЛ Охматдит МОЗ України.

-

- Місце надання послуг:  м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1,  вул.. Стрітенська 7/9 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

Додаток № 1

ПЕРЕЛІК МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Операційне відділення

| Назва прибору | Зав-кий № |  |
| --- | --- | --- |
| 10147160679 Електрохірургічний апарат ARC-350 (REF 900-351) 96812 |  |  |
| 10147136550 ап-т ЕХВА-350 "Надія-2" 6644 |  |  |
| 10147136782 ап-т електрохір.високочас.ЕХВА"Надія" 6675_1 |  |  |
| 10147136784 ап-т електрохір.високочас.ЕХВА"Надія" 6677_1 |  |  |
| 10147136786 ап-т електрохір.високочас.ЕХВА"Надія" 6679_1 |  |  |
| 10147140430 апарат діатермії 8392 |  |  |
| 10147140431 апарат діатермії 8393 |  |  |
| 10147140432 апарат діатермії 8394 |  |  |
| 10147140433 апарат діатермії 8395 |  |  |
| 10147140434 апарат діатермії 8396 |  |  |
| 10147140436 апарат діатермії 8398 |  |  |
| 10147140437 апарат діатермії 8399 |  |  |
| 10147136773 відсмокту.хірург.7А-23 б (5л)пересувний 6866 |  |  |
| 10147136774 відсмокту.хірург.7А-23 б (5л)пересувний 6867 |  |  |
| 10147136775 відсмокту.хірург.7А-23 б (5л)пересувний 6668_1 |  |  |
| 10147139175 відсмоктувач "Біомет" 7041_1 |  |  |
| 10147135557 відсмоктувач А MSP-205A 93758 |  |  |
| 10147135559 відсмоктувач А MSP-205A 93759 |  |  |
| 10147138720 відсмоктувач медич.електр."Біомед" 6619_1 |  |  |
| 10147141699 відсмоктувач медичний В 40 9323_4 |  |  |
| 10147136619 генератор 300 ультрасижн 6713 |  |  |
| 10147135560 діатермія TRC-1500B 93760 |  |  |
| 10147135561 діатермія TRC-1500B 93761 |  |  |
| 10147135562 діатермія TRC-1500B 93762 |  |  |
| 10147135563 діатермія TRC-1500B 93763 |  |  |
| 10147135564 діатермія TRC-1500B 93764 |  |  |
| 10147135565 діатермія TRC-1500B 93765 |  |  |
| 10147130439 дермат.с вращ.ножом 92649 |  |  |
| 10147133044 дистилятор Д-25 92652 |  |  |
| 10147139308 електрокоагулятор ЕКВЗ-300 7172 |  |  |
| 10147141642 електрокоагулятор високочаст. зварюваль. ЕК300М "Свардмед" 9405 |  |  |
| 10147135580 електроміограф МЕВ-5504К 93776 |  |  |
| 10147138917 ко-кт облад.д.ендоскоп.хірургії 6775_2 |  |  |
| 10147140588 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8380 |  |  |
| 10147140588 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8550 |  |  |
| 10147140589 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8551 |  |  |
| 10147140590 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8552 |  |  |
| 10147140591 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8553 |  |  |
| 10147140592 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8554 |  |  |
| 10147140593 лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 8555 |  |  |
| 10147135566 мікроскоп операц.OME 5013K 93766 |  |  |
| 10147133602 микроскоп микрохирургический 92835 |  |  |
| 10147135256 озонатор "Орион" 92257 |  |  |
| 10147135255 озонатор "Орион" 92259 |  |  |
| 10147141520 освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний 9211 |  |  |
| 10147141521 освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний 92212 |  |  |
| 10147138898 прилад електрохірург.MARTIN ME 6758_1 |  |  |
| 10147140024 світильник операц.безтіньов.9-ти рефлек. L2000+3-II 7787 |  |  |
| 10147140041 стійка з набором інструментів (лапароскопічна) 8003 ( 5 одиниць) Olympus |  |  |
| 10147140043 стійка з набором інструментів (лапароскопічна) 8005( 5 одиниць) Olympus |  |  |
| 10147140042 стійка з набором інструментів (лапароскопічна) 8004( 5 одиниць) Olympus |  |  |
| 10147135551 стіл операційний SPL-331 93752 |  |  |
| 10147135552 стіл операційний SPL-331 93753 |  |  |
| 10147135553 стіл операційний SPL-331 93754 |  |  |
| 10147135554 стіл операційний SPL-331 93755 |  |  |
| 10147135555 стіл операційний SPL-331 93756 |  |  |
| 10147135556 стіл операційний SPL-331 93757 |  |  |
| 10147141457 стіл хірургіч. Cmax S (нейрохірургічний) в ко-ті 9148 |  |  |
| 10147141458 стіл хірургіч. Сmax S (вертебрологічний) в к-ті 9149 |  |  |
| 10147138809 стерілізатор мед.HMTS-80 6671_3 |  |  |
| 10147140446 стерілізатор плазмо.низькотемпер. НМTS-80 8408 |  |  |
| 10147140447 стерілізатор плазмо.низькотемпер. НМTS-80 8409 |  |  |
| 10147130450 стерилізатор Э-60 92651 |  |  |
| 10147130617 стерилізатор Э-60 92655 |  |  |
| 10147130618 стерилізатор Э-60 92656 |  |  |
| 10147130619 стерилізатор Э-60 92657 |  |  |
| 10147130616 стерилізатор Э-60 92658 |  |  |
| 10147130005 стерилізаційна камера 92258 |  |  |
| 10147135144 стіл операц.Бельмонт 92662 |  |  |
| 10147135567 шафа сухожарова А НЕ-302 93767 |  |  |
| 10147135568 шафа сухожарова А НЕ-302 93768 |  |  |
| 10147135569 шафа сухожарова А НЕ-302 93769 |  |  |
| 10147135570 шафа сухожарова А НЕ-302 93770 |  |  |
| 10147135571 шафа сухожарова А НЕ-302 93771 |  |  |
| 10147135572 шафа сухожарова А НЕ-302 93772 |  |  |
| 10147135676 шафа сухожарова А НЕ-302 93834 |  |  |
| 1014000494 Медичний аспіратор Vacus 7308 00000000000492 |  |  |
| 1014000495 Медичний аспіратор Vacus 7308 00000000000493 |  |  |
| 1014000508 Медичний аспіратор Vacus 7305 00000000000498 |  |  |
| 1014000502 Медичний аспіратор Vacus 7305 00000000000506 |  |  |
| Електроінструмент -- 50 од. (електроди,пластини,пінцети,шнури |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 D |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 20 0D |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 D |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 S |  |  |
| високочастотний електрохірургічний апарат -коагулятор ERBE VIO 200 S |  |  |
| Електрохірургічний інструмент ERBE (30 од.) |  |  |
| ВСЬОГО: 174 од. |  |  |

2.Відділення інтенсивної терапії .

| Назва прибору | Зав-кий № |  |
| --- | --- | --- |
| 10147136691 інкубат.д.новонар.Care Plus 3000 6785 |  |  |
| 10147160676 Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809 |  |  |
| 10147160676_1 Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809_1 |  |  |
| 10148141677 Відсмоктувач медичний B-40 96881 |  |  |
| 1014140011 Насос шприцевий Benefusion SP1 96698 |  |  |
| 1014140015 Насос шприцевий Benefusion SP1 96705 |  |  |
| 10147160675 Насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus 96808 |  |  |
| 10147160675_1 Насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus 96808_1 |  |  |
| 10148141667 Приліжковий монітор пацієнта BSM - 6701K, |  |  |
| 10147160677 Пульсоксиметр Rad 97 96810 |  |  |
| 10147160677_1 Пульсоксиметр Rad 97 96810_1 |  |  |
| 10147138825 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6687_3 |  |  |
| 10147138826 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6688_3 |  |  |
| 10147138827 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6689_3 |  |  |
| 10147138828 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6690_3 |  |  |
| 10147138829 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 6691_2 |  |  |
| 10147140057 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8019 |  |  |
| 10147140058 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8020 |  |  |
| 10147140062 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8024 |  |  |
| 10147140063 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8025 |  |  |
| 10147140064 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8026 |  |  |
| 10147140065 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8027 |  |  |
| 10147140066 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8028 |  |  |
| 10147140067 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8029 |  |  |
| 10147140068 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8030 |  |  |
| 10147140078 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8040 |  |  |
| 10147140079 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8041 |  |  |
| 10147140030 аспіратор електр.MINIVAC 8-S 7892 |  |  |
| 10147139312 аспіратор медич.ATMOS: C 161 в к-ті 7176 |  |  |
| 10147138012 відсмоктувач медич.Medela модель Vsrio 6518_2 |  |  |
| 10147138013 відсмоктувач медич.Medela модель Vsrio 6519_2 |  |  |
| 10147141700 відсмоктувач медичний В 40 9323_5 |  |  |
| 10147141701 відсмоктувач медичний В 40 9323_6 |  |  |
| 10147137248 вага електронна д.новонар.В-1-15М "Саша" 6396_2 |  |  |
| 10147138014 дефібрілятор Powerheart AED G3 6520_1 |  |  |
| 10147135516 дефібрілятор НЕ-302 93736 |  |  |
| 10147141450 дефібрілятор портат.Cardiolife TEC-5521 K 9141 |  |  |
| 10147138843 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6705_3 |  |  |
| 10147138844 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6706_3 |  |  |
| 10147138845 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6707_2 |  |  |
| 0147138846 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 6708_3 |  |  |
| 10147139293 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 7156 |  |  |
| 10147139294 дозатор автомат.шприц.ЮСП-100 7157 |  |  |
| 0147134661 инкубатор ОНМЕДА дет 92818 |  |  |
| 10147139340 камера ПАНМЕД-1С 7205 |  |  |
| 10147139341 компресор медичний "DK50DS 7206 |  |  |
| 10147140149 компресор медичний "DK50DS 8111 |  |  |
| 10147136934 монітор DASH 4000 6468_1 |  |  |
| 10147136935 монітор DASH 4000 6469_ |  |  |
| 10147138001 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6507_2 |  |  |
| 10147138002 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6508_3 |  |  |
| 10147138003 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6509_2 |  |  |
| 10147138004 монітор багатопараметричний з 12,1 дюйм 6510_2 |  |  |
| 10147140089 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8051 |  |  |
| 10147140090 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8052 |  |  |
| 10147140091 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8053 |  |  |
| 10147140092 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8054 |  |  |
| 10147140093 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8055 |  |  |
| 10147140094 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8056 |  |  |
| 10147140061 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8123 |  |  |
| 10147140062 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8124 |  |  |
| 10147140063 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8125 |  |  |
| 10147140064 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8126 |  |  |
| 10147140065 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8127 |  |  |
| 10147140066 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8128 |  |  |
| 10147140067 монітор нагляду за станом пацієнта YM6000 8129 |  |  |
| 0147139292 монітор реанім.-хірург. ЮМ-300Р 7155 |  |  |
| 10147136899 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6430 |  |  |
| 10147136900 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6431 |  |  |
| 10147136901 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6432_1 |  |  |
| 10147136908 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6439 |  |  |
| 10147136909 насос інфуз.шприц.SEP-10S 6440 |  |  |
| 10147139339 насос інфузійний 5510 7204 |  |  |
| 10147140027 насос інфузійний 5510 7889 |  |  |
| 10147140028 насос інфузійний 5510 7890 |  |  |
| 10147136644 насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus 6738 |  |  |
| 10147136645 насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus 6739 |  |  |
| 10147136646 насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus 6740 |  |  |
| 10147141557 насос шприцевий Benefusion SPI 9319 |  |  |
| 10147136971 насос шприцевий ТОР-5300 6502_1 |  |  |
| 10147140275 насос шприцевий ТОР-5500 8237_1 |  |  |
| 10147140276 насос шприцевий ТОР-5500 8238 |  |  |
| 10147140277 насос шприцевий ТОР-5500 8239 |  |  |
| 10147140278 насос шприцевий ТОР-5500 8240 |  |  |
| 10147140279 насос шприцевий ТОР-5500 8241 |  |  |
| 10147140280 насос шприцевий ТОР-5500 8242 |  |  |
| 10147140281 насос шприцевий ТОР-5500 4243 |  |  |
| 10147140282 насос шприцевий ТОР-5500 8244 |  |  |
| 10147140283 насос шприцевий ТОР-5500 8245 |  |  |
| 10147140284 насос шприцевий ТОР-5500 8246 |  |  |
| 10147140285 насос шприцевий ТОР-5500 8247 |  |  |
| 10147140746 оксиметр церебральний INVOS 8707 |  |  |
| 10147137934 пульсоксіметр RAD 8 6440_1 |  |  |
| 10147130237 светиль.4-х рефлек.безтеневой 92817 |  |  |
| 10147140142 систем а інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 |  |  |
| 10147138675 стіл реан.д.новонародж.RESUSCITAIRE RW-82 6579_ |  |  |
| 1014500095 Насос шприцевий інфузійний Perfusor Compact Plus 00000000000094 |  |  |
| 1014000448 Електрокардіограф 100L, Cardioline S.p.A., Італія 00000000000447 |  |  |
| 1014000478 Системи автоматичні інфузійні Perfusor® Compact plus, В. Braun Melsungen AG, Німеччина 00000000000477 |  |  |
| 1014000491 Медичний аспіратор Vacus 7032 00000000000484 |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей MR 850 ф.Fisher&Paykel |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| зволожувач дихальних сумішей VH 3000 ф.VADI |  |  |
| ВСЬОГО: 110 од. |  |  |

3.Відділення відновлювального лікування.

| Назва прибору | Зав-кий № |  |
| --- | --- | --- |
| Ап. для фізіотерапії комбінований МИТ-11 |  |  |
| Ап. для фізіотерапії комбінований МИТ-11 |  |  |
| Ап. для фізіотерапії комбінований МИТ-11 |  |  |
| Ап. для резонансної магнітоквантової терапії МИТ-1 ЛТ КВЧ із надвенним опромінювачем |  |  |
| Ап. для резонансної магнітоквантової терапії МИТ-1 ЛТ КВЧ із надвенним опромінювачем |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Апарат магнітолазерної терапії МИТ-1 |  |  |
| Гастроентеростимулятор „Ендотон 01Б” |  |  |
| Гастроентеростимулятор „Ендотон 01Б” |  |  |
| Гастроентеростимулятор „Ендотон 01Б” |  |  |
| Ап. для електростимуляції АЕСТ-01-08 |  |  |
| Ап. для електростимуляції АЕСТ-01-08 |  |  |
| Ап. для електростимуляції АЕСТ-01-08 |  |  |
| Гальванізатор ПОТОК-1 |  |  |
| Гальванізатор ПОТОК-1 |  |  |
| Гальванізатор ПОТОК-1 |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Гальванізатор НИОН |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-80-3 |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-80-3 |  |  |
| Апарат НВЧ терапії СМВ-20-3 ЛУЧ-3 |  |  |
| Апарат для терапії електросном ЕС-10-5 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-4 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-4 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-4 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-5 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії Ампліпульс-5 |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії TENSKINE NF-T |  |  |
| Апарат низькочастотної терапії TENSKINE NF-T |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії SUS-700 |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії SUS-700 |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1,04 ф |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1,01 ф |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-1,01 ф |  |  |
| Ап. для ультразвукової терапії УЗТ-3,03 ф |  |  |
| Ап. надтональної терапії Ультратон ТНЧ-10-1 |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-30 |  |  |
| Ап. для УВЧ терапії УВЧ-30 |  |  |
| Апарат для ультразвукової терапії Барвінок |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000 |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. магніторезонансної терапії MRS2000+ |  |  |
| Ап. для інгаляції Томекс |  |  |
| Ап. для інгаляції компресійний OMRON |  |  |
| Ап. для інгаляції компресійний OMRON |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інгаляції U - 100 |  |  |
| Ап. для інтерференцтерапії SLIMKINE SK-S |  |  |
| Ап. для інтерференцтерапії SLIMKINE SK-S |  |  |
| Випромінювач носоглоточний ОГН |  |  |
| Випромінювач носоглоточний УГН |  |  |
| Парафінонагрівач |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| VLTRASONIC V-100 |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий наст. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий стац. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий стац. |  |  |
| Опромінювач ртутно-кварцевий стац. |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| Опромінювач носоглотки |  |  |
| ВСЬОГО: 90 од. |  |  |

4. Відділення консультативної діагностичної поліклініки Відділення відновлювального лікування та стоматологічне відділення

| Назва прибору | Зав-кий № |  |
| --- | --- | --- |
| А-т для зняття зуб.камня |  |  |
| А-т для зняття зуб.камня |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| Стом.уcт-ка Ergostar-90 |  |  |
| ЕХВЧ Хіратом 70 Хірана компл. |  |  |
| Бормашина підвісна |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Стерилізатор НС-32 |  |  |
| Камера Панмед |  |  |
| Мікро мотор зуботех-й |  |  |
| Апарат ультразвукової терапії Барвінок |  |  |
| Апарат УВЧ-30 |  |  |
| Апарат УВЧ-66 |  |  |
| Електросон ЕС-4Т |  |  |
| Апарат для магнітотерапії “Полюс-1” |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для гальванізації Поток-1 |  |  |
| Апарат для магнітоквантової терапії МІТ-1 |  |  |
| Опромінювач БОП-4 |  |  |
| Апарат для лікування діадінамичним струмом Тонус 2М |  |  |
| Апарат для лікування діадінамичним струмом Тонус 2М |  |  |
| Апарат для електростимуляції Стімул-1 |  |  |
| Апарат для дарсонвалізації Іскра-1 |  |  |
| І Апарат для дарсонвалізації скра-1 |  |  |
| Апарат для лікування магнітним полем “Алімп” |  |  |
| АСБ-2 |  |  |
| Апарат індуктотермії ІКВ-4 |  |  |
| АЛТ УЗОР |  |  |
| АФЛ Ягода |  |  |
| Інгалятор PARI |  |  |
| Бокс INH-26 |  |  |
| Апарат “Інфратерап” |  |  |
| Апарат “ПЭН-01” |  |  |
| Всього : 48 од. |  |  |

5. Відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей.

| Назва прибору | Зав-кий № |  |
| --- | --- | --- |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S + |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S + |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.MINIVAC 8-S |  |  |
| аспіратор електр.Medela basic |  |  |
| аспіратор електр.Medela basic |  |  |
| аспіратор електр.Atmos c |  |  |
| аспіратор електр.LC-16 |  |  |
| аспіратор електр.LC-16 |  |  |
| аспіратор електр. B MMC-1500S |  |  |
| аспіратор електр. B MMC-1500S |  |  |
| Дистілятор ДЕ 4 |  |  |
| аспіратор електр.Vacus 7032 |  |  |
| аспіратор електр.Vacus 7032 |  |  |
| аспіратор електр.Vacus 7032 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 97 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 97 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7600 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7500 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. En guard 2000 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Bili compact wy 1816 |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| система інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 |  |  |
| система інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| система кисневої терапії HS-150 |  |  |
| Лампа обігрваюча IW 910 |  |  |
| насос інфузійний AP-12 |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос шприцев.інфузійний AP 2 |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| монітор DASH 4000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор пацієнта BX-ma |  |  |
| Обігрівач для немовлят BW-50 |  |  |
| Опромінювач бактер.передвиж. |  |  |
| Опромінювач бактер.передвиж. |  |  |
| Опромінювач АІСТ |  |  |
| Опромінювач для немовлят лво-02 |  |  |
| Опромінювач фізіотерапівтичний ОФП-02 |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.NIW-350 |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.RW-82 |  |  |
| шафа сухожарова НЕ-152 |  |  |
| Юлазер PRO |  |  |
| Пульсоксиметр NanoXeco монітор паціента |  |  |
| ВСЬОГО: 128 од. |  |  |

6. Відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей  N2

| Назва прибору | Зав-кий № |  |
| --- | --- | --- |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| насос шприцев.інфузі.SEP-10S |  |  |
| Аквадистилятор ДЕ -10М |  |  |
| Аквадистилятор ДЕ -10 |  |  |
| Аналізатор білірубіна у новонароджених |  |  |
| аспіратор Medela basic |  |  |
| аспіратор Біомед 7а-23 |  |  |
| аспіратор Біомед 7е-в |  |  |
| Ваги для немовлят В1-15 |  |  |
| Камера зберигання стерил.виробів |  |  |
| Компресор медичний АД 3500 |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа фототерапіїBili-compact WY1816 зі стійкою |  |  |
| Лампа обігрівача IW-910 |  |  |
| Пульсоксиметр SAT 816 |  |  |
| Пульсоксиметр SAT 816 |  |  |
| Пульсоксиметр Fn Guard 2000 |  |  |
| Пульсоксиметр Radical-7 |  |  |
| Пульсоксиметр SAT 805 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Rad 8 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр Sat 816 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 2001 mars |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7600 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. 7500 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. En guard 2000 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Пульсоксиметр mod. Pearl 10 |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| Лампа для фототерапії Natus NejBlue |  |  |
| система фототерапії Bili Blancet |  |  |
| система фототерапії Oumtda Medical |  |  |
| система інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т з моб.стійкою |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос шприцевий ТОР-5500 |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| насос інфузійний 2-канальний |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| Система мед.обігріву Bady Warmer |  |  |
| монітор DASH 4000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор пацієнта BP-10 |  |  |
| монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 |  |  |
| монітор пацієнта BX-ma |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.NIW-350 |  |  |
| Стіл реан.для новонародж.RW-82 |  |  |
| шафа сухожарова СС-200 |  |  |
| Пульсоксиметр NanoXeco монітор паціента |  |  |
| Реанімаційний комплекс IW-930 |  |  |
| ВСЬОГО: 99 од. |  |  |
| Загальна кількість медичного обладнання , (од) |  |  |
| 649 одиниць |  |  |

Технічні вимоги:

1.Досвід роботи з обслуговування та ремонту медичної техніки
         більше 10 років.

2. Наявність кваліфікованих фахівців, що мають вищу

технічну освіту за фахом :біомедична електроніка ,промислова електроніка або радіоелектроніка , відповідні сертифікати для роботи з даним імпортним  медичним  обладнанням.

3. Працівники повинні  мати посвідчення допуску по електробезпеці.

4. Наявність приміщення для ремонту та обслуговування  медичної техніки.

5. Наявність комплектуючих і запчастин для медичного обладнання.

Перелік робіт та послуг :

- послуга з поточного ремонту з відновлення безперебійної роботи медичного обладнання відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації з використанням запасних частин Виконавця  (комплектуючих, агрегатів, матеріалів, вузлів, деталей  тощо);

- послуга з технічного обслуговування медичного обладнання перерахованого у

- додатку  № 1;

- ремонт  згідно дефектного акту обладнання для аутотрансфузії крові та     регламентні роботи , згідно протоколів заводу виробника .

- ремонт згідно дефектного акту плазмового стерилізаційного обладнання та      регламентні роботи , згідно протоколів заводу виробника .

- ремонт згідно дефектного акту реанімаційного обладнання .

- послуги надаються щодня в дві зміни з находженням інженера Виконавця на території Замовника   на випадок термінової потреби у ремонті .

4. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Очікувана вартість  закупівлі складає 395 000,00грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Голова робочої групи:

Медичний директор                                                           ___________ Чернишук С.С.

Члени робочої групи:

Заст.генерального директора з економічних питань   ________________Мирута Н.М.

В.о.Заст.генерального директора з технічних питань        ____________ Оголєв О.О.

Головний інженер                                                           _______________Ільченко Н.О.

Завідувач відділення променевої та радіонуклідної

діагностики 								_________Ребенков С.О.

Інженер з ремонту технічного обладнання 		___________ Крамаренко В.В.

Додаток

до тендерної документації

Форма “Цінова пропозиція” подається Учасником

на фірмовому бланку (при наявності), за підписом уповноваженої особи,

з відбитком печатки (при наявності),

у заповненому вигляді, наведеному нижче.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ _______ від __________ 2021 року

______________ (Учасник) надає свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015: 50420000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання

(ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ІЗ ЗМІННИМИ ДЕТАЛЯМИ у відділеннях інтенсивної терапії ,операційному , фізіотерапевтичноиу та стоматологічному  відділеннях  НДСЛ Охматдит МОЗ України

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання тендерної пропозиції, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами тендерної документації та, у разі перемоги, підписати Договір.

1. Повне найменування Учасника  _______________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________

3. Телефон/факс _______________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по-батькові) _______________________________________

5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________

6. Банківські реквізити ___________________________________________________________

7. Строк дії пропозиції: 120 днів з дати розкриття

8. Цінова пропозиція Учасника ________ грн. (______________грн. ___ коп.), у тому числі ПДВ (20%) - _____________ грн. (________________________ грн. ___коп.)

ПРОЕКТ

ДОГОВІР №

про закупівлю послуг за державні кошти

м. Київ                                 	             "____ "  __________________      2021 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”, МОЗ України в особі генерального директора Жовніра Володимира Аполлінарійовича, що діє на підставі Статуту, названий в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, і ____________________________________ в особі _____________________________________, що діє на підставі ______________________ назване  в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, разом-Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

- Предмет Договору

1.1. УЧАСНИК зобов'язується протягом 2021 року надавати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2. Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги:

ДК 021:2015: 50420000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання

(ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ІЗ ЗМІННИМИ ДЕТАЛЯМИ у відділеннях інтенсивної терапії ,операційному , фізіотерапевтичноиу та стоматологічному  відділеннях  НДСЛ Охматдит МОЗ України

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Договору, поданій тендерній пропозиції та вимогам діючого законодавства України.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____________ грн. (_________________________) з ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. У Замовника виникають бюджетні зобов’язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником акту виконаних (наданих) послуг.

4.2. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом 10 днів з моменту підписання акту про надання послуг.

V. Надання послуг

5.1. Термін надання послуг: до 31 грудня 2021 року.

5.2. Місце  надання послуг: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. приймати надані  послуги згідно з актом наданих послуг.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк протягом трьох днів;

6.2.2. контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного  оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом трьох днів з дня невиконання Замовником свої зобов'язань.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. За порушення Учасником умов зобов'язання щодо якості послуг Учасник сплачує на користь останнього штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг.

7.5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року включно.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. В ціну даного Договору, тобто у вартість послуг, включаються витрати на доставку спеціалістів до місця надання послуг.

11.2. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством, в тому числі ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами).

11.3. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», істотними (основними) умовами договору є: предмет договору, якість послуг, сума, що визначена у договорі, місце та строки надання послуг, строк дії договору.

11.4. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.5. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.6. Сума, що визначена в цьому договорі, змінюється в разі коригування ціни, яка може змінюватися на підставі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін (інфляція). Коригування здійснюється шляхом множення ціни ненаданих послуг по договору на індекс споживчих цін на момент укладення додаткової угоди про таке коригування та множення на кількість ненаданих послуг. У зв’язку з тим, що зміни у вказаному випадку можуть відбуватися як в бік з збільшення, так і в бік зменшення, то сума визначена в договорі, може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі (кількості наданих послуг).

XII. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: – Специфікація/калькуляція

XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК					ВИКОНАВЕЦЬ

| Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України |  |
| --- | --- |
| 01135 м. Київ,вул. В.Чорновола,28/1 |  |
| Код за ЄДРПОУ 01994089 |  |
| Банк Держказначейська служба України в м. Києві |  |
| Код банку 820172 |  |
| IBAN UA048201720343130001000016859 |  |
| Є неприбутковою організацією згідно розділу ПКУ |  |
| тел:(бухгалтерія 236-19-09,236-91-03) |  |
| Генеральний директор ______________________ Жовнір В.А. |  |

Додаток № 1

Калькуляція  (перелік)  послуг

До Договору №  _______- від « _____» _______________ 2021 року.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |

| N п/п | Найменування та перелік послуг | Одиниця виміру та кількість | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |
|  | В т.ч. ПДВ |  |  |

Замовник: 							Виконавець:

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України

01135, м. Київ вул..В.Чорновола 28/1 UA048201720343130001000016859 Держказначейська служба України в м. Києві код ЄДРПОУ 01994089 тел.: (044) 236-91-03 236-19-09

Генеральний директор

___________________Жовнір В.А.