Технічне завдання по предмету закупівлі

медичні матеріали - код ДК 021:2015: 33140000-3 – (46347 Чотирикамерний набір для донорської крові)

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кількість | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчинами антикоагулянту ЦФД (CPD) та консерванту САГМ (SAGM) з фільтром зчетверений одноразового використання стерильний WEGO, 450 мл з аксесуарами | шт. | 2000 | 380,00 грн. |