## Пластик 2021 новий 2
Медико-технічні вимоги на закупівлю пластику медичного для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології та відділення лабораторної діагностики КДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2021 рік
№ з/п | Найменування | Од.вим. | Загальна кількість | Цінова пропозиція фірми №1, з ПДВ | Загальна сума | Цінова пропозиція фірми №2, з ПДВ | Загальна сума | Ціна середня, з ПДВ | Загальна сума | Відомості про державну реєстрацію/технічний регламент | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
Пластик для проведення лабораторних досліджень (Пробірки)
1 | Мікроцентрифужна пробірка, 1,5мл, з кришкою, термостійка, прозора, градуйована, з полем для запису, для ПЛР, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, стерильні (500 шт/пак) | паков. | 27 | 520 | 14040 | 700 | 18900 | 610 | 16470 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
2 | Мікроцентрифужна пробірка для ПЛР 0,2 мл, ПП, з випукою кришкою, прозора, для ПЛР, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, стерильні (1000 шт/пак) | паков. | 3 | 1800 | 5400 | 1850 | 5550 | 1825 | 5475 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
3 | Мікропробірка 2,0 мл тип Eppendorf ПП, градуюровкою для IVD (1000 шт/упак ) | паков. | 2 | 460 | 920 | 550 | 1100 | 505 | 1010 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 43761 Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD
4 | Мікропробірка 1,5 мл тип Eppendorf ПП, градуюровкою для IVD (500 шт/упак ) | паков. | 76 | 150 | 11400 | 500 | 38000 | 325 | 24700 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 43761 Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD
5 | Чашка Петрі ПС, Ø 90 мм, з вентиляцією, прозора, стерильна 20, з отворами для вентиляції. | паков | 200 | 55 | 11000 | 58 | 11600 | 56.5 | 11300 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192350-0 Інкубатори для вирощування клітинних культур | 43344 Чашка Петрі, для тканинної культури
6 | Пробірка циліндрична, з ПС, 10 мл з гвинтовою кришкою, Ø16x100 мм - стер., інд. уп. для IVD | шт. | 5000 | 6 | 30000 | 7.2 | 36000 | 6.6 | 33000 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD
7 | Пробірка циліндрична 3 мл 11,5 x 55мм - без обідка із ПС Ø 11,5x55 мм для IVD (500шт/пак) | паков. | 70 | 750 | 52500 | 800 | 56000 | 775 | 54250 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD
8 | Пробка для пробірки 3 мл пробірка циліндрична 11,5 x 55мм - без обідка із ПС Ø 11,5x55 мм для IVD | паков. | 70 | 500 | 35000 | 600 | 42000 | 550 | 38500 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 62229 Ковпачок пробірки / посудини
9 | Мікропробірка 1,5 мл з зовн.різьбою, ПП, конічні, з кришкою, з полем для IVD (1000 шт/пак.) | паков. | 3 | 3200 | 9600 | 4000 | 12000 | 3600 | 10800 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 43761 Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD
10 | Фекальний паразитологічний концентратор Mini Parasep SF (формалін + тритон X) (40шт/уп) | паков. | 5 | 2000 | 10000 | 2500 | 12500 | 2250 | 11250 | Декларація про відповідність №АР 03/17 від 27.06.2017 р. | 33192500-7 Пробірки | 45967 Контейнер для збирання калу IVD, з ДНК-зберігальним розчином
11 | Пробірка циліндрична тип SORVALL CW1 - без обідка 5мл, із ПС Ø 12x75 мм для IVD (1000 шт/пак) | паков. | 3 | 380 | 1140 | 500 | 1500 | 440 | 1320 | Декларація про відповідність №1808 від 08.11.2018 р. | 33192500-7 Пробірки | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD
|  |  |  | Всього: | 181000 |  | 235150 |  | 208075